## 20250306XJC
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 品牌
1 | 6.2kg精密天平 | MS6002TS | 1 | 梅特勒
2 | 60kg台秤 | PBK989-AB60 | 1 | 梅特勒
3 | 323蠕动泵 | 323S/RL | 1 | 沃森马洛
4 | 台式磁力搅拌器 | C-MAG HS7 | 1 | 艾卡IKA
5 | pH/电导率仪 | S470-K | 1 | 梅特勒
6 | 蠕动泵 | 630BpN/R | 1 | 沃森马洛
7 | 蠕动泵 | 630BpN/R | 1 | 沃森马洛
8 | 6.2kg精密天平 | MS6002TS | 1 | 梅特勒
9 | 灭菌柜 | SGLH-A-650D | 1 | 山东新华
10 | 层析系统 | QuantaSep 3000SU | 1 | Seperagen
11 | pH/电导率仪 | S470-K | 1 | 梅特勒
12 | 紫外分光光度计 | NanoDrop OneC | 1 | Thermo
13 | 60kg台秤 | PBK989-AB60 | 1 | 梅特勒
14 | 层析系统 | AKTA Ready 450 | 1 | Cytiva
15 | 振荡培养箱 | Innova 40R | 1 | 艾本德
16 | 完整性测试仪 | Integritest 5 | 1 | Millipore
17 | 8通道自动旋盖机 | 4105NUN | 1 | 飞世尔
18 | 生物安全柜 | LA2-4A1 | 1 | ESCO
19 | 完整性测试仪 | Integritest 5 | 1 | Millipore
20 | 一次性搅拌器 | DS300 | 1 | Thermo
21 | 60kg台秤 | PBK989-AB60 | 1 | 梅特勒
22 | 530蠕动泵 | 530SN/R2 | 1 | 沃森马洛
23 | 台式磁力搅拌器 | C-MAG HS7 | 1 | 艾卡IKA
24 | pH计 | S220-K | 1 | 梅特勒
25 | 层析系统 | AKTA Ready 450 | 1 | Cytiva
26 | 紫外分光光度计 | NanoDrop Onec | 1 | Thermo
27 | 振荡培养箱 | Innova 40R | 1 | 艾本德
28 | 323蠕动泵 | 323S/RL | 1 | 沃森马洛
29 | pH/电导率仪 | S470-K | 1 | 梅特勒
30 | 生物安全柜 | LA2-4A1 | 1 | ESCO
31 | CO2振荡培养箱 | Multitron | 1 | INFORS
32 | 200L一次性生物反应器 | XDR-200 | 1 | Cytiva
33 | 50L一次性混合器(有夹套) | SUM0050 | 1 | Thermo
34 | 60kg台秤 | PBK989-AB60 | 1 | 梅特勒
35 | 2-8℃冰箱 | TSX1205GV | 1 | Thermo
36 | 30L一次性发酵罐 | SUF30 | 1 | Thermo
37 | 630蠕动泵 | 630BpN/R | 1 | 沃森马洛
38 | 切向流系统 | SYM3-U40 | 1 | 瑞普利金
39 | 深层过滤夹具 | SXPSC05W | 1 | PALL
40 | pH计 | S220-K | 1 | 梅特勒
41 | 一次性搅拌器 | DS300 | 1 | Thermo
42 | 630蠕动泵 | 630BpN/R | 1 | 沃森马洛
43 | 630蠕动泵 | 630BpN/R | 1 | 沃森马洛
44 | 50L一次性混合器 | SUM0050 | 1 | Thermo
45 | 生物安全柜 | LA2-4A1 | 1 | ESCO
46 | 6.2kg精密天平 | MS6002TS | 1 | 梅特勒
47 | 细胞密度仪 | CO8000 | 1 | biochrom-WPA
48 | 3L一次性生物反应器 | BioFlo 320 | 1 | 艾本德
49 | 3L一次性生物反应器 | BioFlo 320 | 1 | 艾本德
50 | 振荡培养箱 | Innova 40R | 1 | 艾本德
51 | 微量离心机 | Micro 21 | 1 | Thermo
52 | 生物安全柜 | LB2-4B1 | 1 | ESCO
53 | 复苏仪 | ThawStar CFT2 | 1 | Biolife Solutions
54 | 生物安全柜 | LB2-5B1 | 1 | ESCO
55 | 500L一次性混合器 | XDUO-500-S | 1 | Cytiva
56 | 730防爆蠕动泵 | 701DVB/RA | 1 | 沃森马洛
57 | 500L一次性混合器(有夹套) | XDUO-500-T | 1 | Cytiva
58 | 切向流系统 | AKTA Ready Flux | 1 | Cytiva
59 | 层流车 | JCC-1200*700*2150 | 1 | 君成
60 | 生物安全柜 | LB2-4B1 | 1 | ESCO
61 | 切向流系统 | AKTA Readyflux | 1 | Cytiva
62 | 1000kg地秤 | 2888 | 1 | Mettler
63 | 730蠕动泵 | 730BpN/R(Profibus) | 1 | 沃森马洛
64 | 100L一次性混合器 | XDUO-100-S | 1 | Cytiva
65 | 200L一次性混合器 | XDUO-200-S | 1 | Cytiva
66 | 500L一次性混合器 | XDUO-500-S | 1 | Cytiva
67 | 500L一次性混合器 | XDUO-500-S | 1 | Cytiva
68 | 50L一次性混合器 | XDUO-50-S | 1 | Cytiva
69 | 30kg台秤 | PBA430-BB30 | 1 | 梅特勒
70 | 生物安全柜 | LB2-4B1 | 1 | ESCO
71 | 生物安全柜 | LB2-4B1 | 1 | ESCO
72 | 复苏仪 | ThawStar CFT2 | 1 | Biolife Solutions
73 | 生物安全柜 | LB2-5B1 | 1 | ESCO
74 | 切向流系统 | AKTA Readyflux XL | 1 | Cytiva
75 | 无菌接管机 | BioWelder® TC | 1 | 赛多利斯
76 | 无菌封管机 | Biosealer® TC | 1 | 赛多利斯
77 | 复苏仪 | ThawStar CFT2 | 1 | Biolife Solutions
78 | CO2振荡培养箱 | Multitron | 1 | INFORS
79 | CO2振荡培养箱 | Multitron | 1 | INFORS
80 | 层析系统 | AKTA Ready | 1 | Cytiva
81 | 50L一次性混合器 | XDUO-50-S | 1 | Cytiva
82 | 100L一次性混合器 | XDUO-100-S | 1 | Cytiva
83 | 200L一次性混合器 | XDUO-200-S | 1 | Cytiva
84 | 630蠕动泵 | 630BpN/R(Profibus) | 1 | 沃森马洛
85 | 60kg台秤 | TCS-60 | 1 | 梅特勒
86 | 200L一次性混合器 | LM200NCMA-B4N | 1 | PALL
87 | 磁力搅拌器(Pall SUM) | DU010 | 1 | PALL
88 | 1000L一次性混合器 | LM1000NCMA-B4N | 1 | PALL
89 | 磁力搅拌器(Pall SUM) | DU010 | 1 | PALL
90 | 数据采集子站(Pall SUM) | Data collector client | 1 | PALL
91 | 数据采集子站(Pall SUM) | Data collector client | 1 | PALL
92 | 倒置显微镜 | DM IL LED | 1 | LEICA
93 | 100L一次性混合器(有夹套) | LM100JCMA-B4N | 1 | PALL
94 | 100L一次性混合器(有夹套) | LM100JCMA-B4N | 1 | PALL
95 | 紫外分光光度计 | NanoDrop Onec | 1 | Thermo
96 | 数据采集主站(Pall SUM) | Data collector master | 1 | PALL
97 | 数据采集子站(Pall SUM) | Data collector client | 1 | PALL
98 | 数据采集子站(Pall SUM) | Data collector client | 1 | PALL
99 | 100L一次性混合器 | LM100NCMA-B4N | 1 | PALL
100 | 磁力搅拌器(Pall SUM) | DU010 | 1 | PALL
101 | 200L一次性混合器 | LM200NCMA-B4N | 1 | PALL
102 | 磁力搅拌器(Pall SUM) | DU010 | 1 | PALL
103 | 400L一次性混合器 | LM400NCMA-B4N | 1 | PALL
104 | 磁力搅拌器(Pall SUM) | DU010 | 1 | PALL
105 | 1000L一次性混合器 | LM1000NCMA-B4N | 1 | PALL
106 | 磁力搅拌器(Pall SUM) | DU010 | 1 | PALL
107 | 数据采集子站(Pall SUM) | Data collector client | 1 | PALL
108 | 数据采集子站(Pall SUM) | Data collector client | 1 | PALL
109 | 数据采集子站(Pall SUM) | Data collector client | 1 | PALL
110 | 台式离心机 | ST8 | 1 | Thermo
111 | 灭菌柜 | FVA2/A1 | 1 | Fedegari
112 | 灭菌柜 | FVA3/A1 | 1 | Fedegari
113 | 3L一次性生物反应器 | BioFlo 320 | 1 | 艾本德
114 | 3L一次性生物反应器 | BioFlo 320 | 1 | 艾本德
115 | 30L一次性发酵罐 | SUF30 | 1 | Thermo
116 | 深层过滤夹具 | SXPSC05W | 1 | PALL
117 | 50L一次性混合器(带夹套) | SUM0050 | 1 | Thermo
118 | 程序降温仪 | TSCM48PV | 1 | Thermo
119 | 无菌接管机 | BioWelder® TC | 1 | 赛多利斯
120 | 无菌封管机 | Biosealer® TC | 1 | 赛多利斯
121 | 无菌接管机 | BioWelder® TC | 1 | 赛多利斯
122 | 无菌封管机 | Biosealer® TC | 1 | 赛多利斯
123 | 无菌接管机 | BioWelder® TC | 1 | 赛多利斯
124 | 无菌封管机 | Biosealer® TC | 1 | 赛多利斯
125 | 无菌接管机 | BioWelder® TC | 1 | 赛多利斯
126 | 无菌封管机 | Biosealer® TC | 1 | 赛多利斯
127 | 无菌接管机 | BioWelder® TC | 1 | 赛多利斯
128 | 无菌封管机 | Biosealer® TC | 1 | 赛多利斯
129 | 无菌接管机 | BioWelder® TC | 1 | 赛多利斯
130 | 无菌封管机 | Biosealer® TC | 1 | 赛多利斯
131 | 灭菌柜 | BXM-120M | 1 | 博迅
132 | 灭菌柜 | SGLH-A-260D | 1 | 山东新华
133 | 冻存管转移罐 | CX100 | 1 | IC Biomedical
134 | 冻存管转移罐 | CX100 | 1 | IC Biomedical
135 | 灭菌柜 | FVA2/A1 | 1 | Fedegari
136 | 细胞处理系统 | Sepax C-Pro | 1 | Cytiva
137 | 细胞扩增系统 | Xuri W25 | 1 | Cytiva
138 | 无菌接管机 | TSCD-II | 1 | 泰尔茂
139 | 无菌封管机 | T-seal | 1 | 泰尔茂
140 | 高精度自动分装系统 | Gentle P-Pac | 1
141 | 生物安全柜 | 1374 | 1 | Thermo
142 | 细胞处理系统 | Sepax C-Pro | 1 | Cytiva
143 | 细胞扩增系统 | Xuri W25 | 1 | Cytiva
144 | 细胞收集装置 | 80000E-Rev.C | 1 | GatheRex
145 | 细胞处理系统 | LOVO | 1 | 费森尤斯卡比
146 | 生物安全柜 | 1374 | 1 | Thermo
147 | 生物安全柜 | 1374 | 1 | Thermo
148 | CO2培养箱 | Vios 160i | 1 | Thermo
149 | CO2培养箱 | Vios 160i | 1 | Thermo
150 | 无菌接管机 | TSCD-II | 1 | 泰尔茂
151 | 无菌封管机 | T-seal | 1 | 泰尔茂
152 | 台式离心机 | X4R Pro | 1 | Thermo
153 | 微量离心机 | 5425 | 1 | 艾本德
154 | 生物安全柜 | 1374 | 1 | Thermo
155 | 隔离器 | AFI-2C-G4 | 1 | 东生
156 | 隔离器 | AFI-2C-G4 | 1 | 东生
157 | 细胞计数仪 | NC-200 | 1 | ChemoMetec
158 | 细胞处理系统 | Sefia S-2000 | 1 | Cytiva
159 | 5.2kg精密天平 | ME5002T | 1 | 梅特勒
160 | 细胞分选仪 | 200-075-257 | 1 | Miltenyi
161 | 细胞处理系统 | Sepax C-Pro | 1 | Cytiva
162 | 磁力架 | DynaMag CTS | 1 | Thermo
163 | 生物安全柜 | 1374 | 1 | Thermo
164 | 细胞扩增系统 | Xuri W25 | 1 | Cytiva
165 | 无菌接管机 | TSCD-II | 1 | 泰尔茂
166 | 无菌封管机 | T-seal | 1 | 泰尔茂
167 | 细胞处理系统 | Sepax C-Pro | 1 | Cytiva
168 | 细胞扩增系统 | 200-075-301 | 1 | Miltenyi
169 | 细胞扩增系统 | 200-075-301 | 1 | Miltenyi
170 | 无菌接管机 | TSCD-II | 1 | 泰尔茂
171 | 无菌封管机 | T-seal | 1 | 泰尔茂
172 | 细胞处理系统 | Sefia S-2000 | 1 | Cytiva
173 | 细胞处理系统 | Sepax C-Pro | 1 | Cytiva
174 | 细胞收集装置 | 80000E-Rev.C | 1 | GatheRex
175 | 微量离心机 | 5425 | 1 | 艾本德
176 | 台式离心机 | X4R Pro | 1 | Thermo
177 | 倒置显微镜 | DMi1 | 1 | Leica
178 | 5.2kg精密天平 | ME5002T | 1 | 梅特勒
179 | CO2培养箱 | Vios 160i | 1 | Thermo
180 | CO2培养箱 | Vios 160i | 1 | Thermo
181 | 无菌接管机 | TSCD-II | 1 | 泰尔茂
182 | 无菌封管机 | T-seal | 1 | 泰尔茂
183 | 生物安全柜 | 1374 | 1 | Thermo
184 | 生物安全柜 | 1374 | 1 | Thermo
185 | 程序降温仪 | TSCM48PV | 1 | Thermo
186 | 真空包装机 | vacuboy | 1 | KOMET VACUBOY
187 | 真空包装机 | vacuboy | 1 | KOMET VACUBOY
188 | 液氮补给罐 | DC230LP | 1 | Thermo
189 | 复苏仪 | ThawSTAR CFT2 | 1 | Biolife Solutions
190 | 程序降温仪 | VIA Freeze | 1 | Cytiva
191 | 程序降温仪 | VIA Freeze | 1 | Cytiva
192 | 细胞复苏仪 | VIA thaw L1000 | 1 | Cytiva
193 | 细胞复苏仪 | VIA thaw L1000 | 1 | Cytiva
194 | 2-8℃冰箱 | TSX5005SV | 1 | Thermo
195 | -20℃冰箱 | FDE60040FV | 1 | Thermo
196 | CO2培养箱 | VIOS 250i | 1 | Thermo
197 | CO2培养箱 | VIOS 250i | 1 | Thermo
198 | 复苏仪 | ThawSTAR CFT2 | 1 | Biolife Solutions
199 | 微量离心机 | 5425 | 1 | 艾本德
200 | 无菌接管机 | TSCD-II | 1 | 泰尔茂
201 | 无菌封管机 | T-seal | 1 | 泰尔茂
202 | CO2培养箱 | VIOS 250i | 1 | Thermo
203 | 无菌接管机 | TSCD-II | 1 | 泰尔茂
204 | 无菌封管机 | T-seal | 1 | 泰尔茂
205 | 倒置显微镜 | DMi1 | 1 | Leica
206 | 灭菌柜 | SGLH-A-650D | 1 | 山东新华
207 | 清洗机 | PH810 VS2 | 1 | 倍力曼
208 | 毛细管电泳仪 | Maurice | 1 | Proteinsimple
209 | 2100生物分析仪 | G2939BA | 1 | 安捷伦
210 | 全自动 细胞计数及活力分析系统套装 | Beckman C19201 | 1 | BECKMAN
211 | 2100生物分析仪 | G2939BA | 1 | 安捷伦
212 | illumina 测序仪 | Mieseq | 1 | illumina
213 | 毛细管电泳仪 | QIAxcel Advanced | 1 | Qiagen凯杰
214 | 蠕动泵 | 730BpN/R/RX | 3 | Watson Marlow
215 | 台式磁力搅拌器 | C-MAG HS7 | 24 | 艾卡IKA
216 | Fedegari Autoclave FOB5L-TS 高压灭菌柜 | FOB5L-TS | 1 | Fedegari
217 | Fedegari Autoclave FOAF2/B 高压灭菌柜 | FOAF2/B | 1 | Fedegari