## 实验设备
序号 | 资产名称 | 资产类别 | 规格型号 | 品牌 | 开始使用日期 | 备注
1 | 纳升液相色谱仪 | 实验设备 | EasyNlc1200 | Thermo | 2019-04-30 | 九成新
2 | 纳升液相色谱仪 | 实验设备 | EasyNlc1200 | Thermo | 2019-04-30 | 九成新
3 | 纳升液相色谱仪 | 实验设备 | EasyNlc1200 | Thermo | 2020-04-15 | 八成新
4 | 纳升液相色谱仪 | 实验设备 | Nanoelute | Bruker | 2020-09-27 | 八成新
5 | 高通量蛋白组学分离系统 | 实验设备 | Evosep One | Evosep | 2020-10-15 | 九成新
6 | 高通量多参数蛋白稳定性分析仪 | 实验设备 | Uncle | Uncle | 2022-07-28 | 九成新
7 | 克隆筛选单细胞打印系统 | 实验设备 | F.SIGHT 2.0 | cytena | 2022-01-31 | 九九新
8 | 细胞玻碎仪 | 实验设备 | E220 | COVARIS | 2020-06-24 | 九九新
9 | 单细胞分类系统 | 实验设备 | CellEctor | MMI | 2020-08-21 | 九九新
10 | 全自动单细胞滴定分选系统 | 实验设备 | Cellenone | Cellenion | 2021-12-21 | 九九新
11 | Hamilton自动化液体处理工作站，含2年维保 | 实验设备 | Microlab Star | 汉密尔顿 | 2023-02-23 | 九成新
12 | 质谱处理样本自动化工作站 | 实验设备 | Novaultron | 微浪 | 2022-01-01 | 九成新
13 | 流式电转仪 | 实验设备 | EBXP-F1 | 壹达 | 2022-09-07 | 九成新
14 | C02恒温震荡器 | 实验设备 | UL3L12 | Union | 2020-10-29 | 九成新
15 | 电子天平 | 实验设备 | ME 1002T | 梅特勒 | 2021-05-31 | 九成新

## CDMO设备
序号 | 资产名称 | 品牌 | 规格型号 | 主单位 | 主数量 | 备注
1 | Ambr 15，24- ways(一拖八罐体) | 赛多利斯(Sartorius) | Ambr 15 | 套 | 1 | 九九成新
2 | Amber 250 modular,8-ways(一拖八罐体） | 赛多利斯(Sartorius) | Amber 250 modular | 1套 | 1 | 九九成新
3 | 10L反应器Biostat B-twin CC 10L(一拖二) | 赛多利斯(Sartorius) | Biostat B-twin CC 10L | 1套 | 1 | 九九成新
4 | 2L反应器Biostat B-twin CC 2L(一拖二) | 赛多利斯(Sartorius) | Biostat B-twin CC 2L | 1套 | 1 | 九九成新
5 | 2L反应器Biostat B-twin CC 2L(一拖二) | 赛多利斯(Sartorius) | Biostat B-twin CC 2L | 1套 | 1 | 九九成新
6 | STR 200L 一次性生物反应器 | 赛多利斯(Sartorius) | STR 200L | 1套 | 1 | 九九成新
7 | Watson-Marlow Pumpsil tubing泵管 | 沃森马洛（Watson-Marlow） | 9.6*2.4mm，15m | 1根 | 1 | 九九成新
8 | 软连接除病毒系统平台 | 赛多利斯(Sartorius) | FMP-VF | 1套 | 1 | 九九成新
9 | Watson-Marlow 530UN/R2蠕动泵 | 沃森马洛（Watson-Marlow） | 530UN/R2 | 1套 | 1 | 九九成新
10 | 软连接超滤系统平台（含超滤夹具） | 赛多利斯(Sartorius) | FMP-TFF | 1套 | 1 | 九九成新
11 | 中试级别深层过滤夹具 | 赛多利斯(Sartorius) | 2ZGL--0005 | units | 1 | 九九成新
12 | OPTEK Conductivity电导仪 | 赛多利斯(Sartorius) | C820+ACF60+流通池+盲板 | 1套 | 1 | 九九成新
13 | RM 50L 波浪式生物反应器 | 赛多利斯(Sartorius) | RM 50L | 1套 | 1 | 九九成新
14 | BWTC 焊接机（含四管托） | 赛多利斯(Sartorius) | BWTC（含四管托） | 1套 | 1 | 九九成新
15 | 封管机Bio sealer TC+IQOQ | 赛多利斯(Sartorius) | Bio sealer TC | 1套 | 1 | 九九成新
16 | COLUMN 柱子 | 思拓凡(Cytiva) | BPG 200/500 | 套 | 1 | 九九成新
17 | COLUMN 柱子 | 思拓凡(Cytiva) | BPG 200/500 | 套 | 1 | 九九成新
18 | COLUMN 柱子 | 思拓凡(Cytiva) | BPG 200/500 | 套 | 1 | 九九成新
19 | COLUMN 柱子 | 思拓凡(Cytiva) | BPG 300/500 | 1套 | 1 | 九九成新
20 | 不锈钢搅拌Tank 500L | 思拓凡(Cytiva) | XDM 500 PP | 1套 | 1 | 九九成新
21 | AKTAprocess 6mm PP Gradient层析系统+含FAT/IQOQ | 思拓凡(Cytiva) | AKTAprocess 6mm PP Gradient | 1套 | 1 | 九九成新
22 | AKTAprocess 6mm PP Gradient层析系统+含FAT/IQOQ | 思拓凡(Cytiva) | AKTAprocess 6mm PP Gradient | 1套 | 1 | 九九成新
23 | 不锈钢搅拌Tank 50L | 思拓凡(Cytiva) | XDM 50 PP | 1套 | 1 | 九九成新
24 | 不锈钢搅拌Tank 200L | 思拓凡(Cytiva) | XDM 200 PP | 1套 | 1 | 九九成新
25 | 不锈钢搅拌Tank 200L | 思拓凡(Cytiva) | XDM 200 PP | 1套 | 1 | 九九成新
26 | 深层过滤夹具5层 | PALL | SXPSC05W | 1台 | 1 | 九九成新
27 | 超滤夹具0.5-2.5m2 | PALL | FS013K05LV | 套 | 1 | 九九成新
28 | 完整性检测仪 | PALL | FFS04S | 1套 | 1 | 九九成新
29 | 完整性检测仪 | PALL | FFS04S | 1套 | 1 | 九九成新
30 | INFORS Multitron 全功能振荡培养箱 | 伊孚森(Infors) | MUT45050-HSNU-0000 | 1套 | 1 | 九九成新
31 | INFORS Multitron 全功能振荡培养箱 | 伊孚森(Infors) | MUT450-HS-00 | 1套 | 1 | 九九成新
32 | 多参数测试仪 S8 -Standard Kit,Seven2Go Pro专家级便携式电导率仪 | 梅特勒-托利多(Mettler toledo) | 30232187 | 1套 | 1 | 九成新
33 | 电子天平 XSR64/AC | 梅特勒-托利多(Mettler toledo) | 30535615 | 1套 | 1 | 九九成新
34 | 电导率仪 S7 -Standard Kit Seven2Go Pro专家级便携式电导率仪 | 梅特勒-托利多(Mettler toledo) | 30232183 | 1套 | 1 | 九成新
35 | PUA589lift系列可掀起卫生级平台秤 | 梅特勒-托利多(Mettler toledo) | PUA589lift-1500-125125 | 1个 | 1 | 九九成新
36 | PUA589lift可掀起卫生级平台秤 | 梅特勒-托利多(Mettler toledo) | PUA589lift-1500-100100 | 1个 | 1 | 九九成新
37 | PUA589lift可掀起卫生级平台秤 | 梅特勒-托利多(Mettler toledo) | PUA589lift-1500-100100 | 1个 | 1 | 九九成新
38 | 数字式电子秤台 PBD655-CC60 | 梅特勒-托利多(Mettler toledo) | 30024714 | 1套 | 1 | 九九成新
39 | 数字式电子秤台 PBD655-CC60 | 梅特勒-托利多(Mettler toledo) | 30024714 | 1套 | 1 | 九九成新
40 | S470-K pH/电导率测量仪,SevenExcellence多参数测试仪 | 梅特勒-托利多(Mettler toledo) | 30101474 | 1套 | 1 | 九九成新
41 | ICS689全不锈钢台秤 | 梅特勒-托利多(Mettler toledo) | ICS689 | 1套 | 1 | 九九成新
42 | ICS689全不锈钢台秤 | 梅特勒-托利多(Mettler toledo) | ICS689 | 1套 | 1 | 九九成新
43 | 电子台秤 ICS425s-6SM/f/65+针式打印机+3Q | 梅特勒-托利多(Mettler toledo) | 22023057+针式打印机+3Q | 1套 | 1 | 九九成新
44 | 电子台秤 ICS425s-6SM/f/65+针式打印机+3Q | 梅特勒-托利多(Mettler toledo) | 22023057+针式打印机+3Q | 1套 | 1 | 九九成新
45 | 电子台秤 ICS425s-6SM/f/65 | 梅特勒-托利多(Mettler toledo) | 22023057 | 1套 | 1 | 九九成新
46 | ME-T 精密天平 | 梅特勒-托利多(Mettler toledo) | ME1002T/02 | 1台 | 1 | 九九成新
47 | 多参数测试仪 S8 -Standard Kit,Seven2Go Pro专家级便携式电导率仪 | 梅特勒-托利多(Mettler toledo) | 30232187 | 1套 | 1 | 九九成新
48 | 便携式pH计 | 梅特勒-托利多(Mettler toledo) | S2-Standard Kit | 1套 | 1 | 九九成新
49 | 生化分析仪 | 罗氏 | Cedex Bio | 套 | 1 | 九九成新
50 | 尘埃粒子计数器 | 默克(Merck) | 3445 100L/min | 套 | 1 | 九九成新
51 | countstar细胞计数仪 | count star | IC1000 | 1台 | 1 | 九九成新
52 | BIOSEN C_Line 20样本葡萄糖乳酸分析仪 | EKF | BIOSEN C-Line 20 | 1台 | 1 | 九九成新
53 | 支架层流罩 | 苏信 | BCZ-3000*1200*2780 | 1台 | 1 | 九九成新
54 | 支架层流罩 | 苏信 | BCZ-2500*1000*2600 | 1台 | 1 | 九九成新
55 | 负压称量罩 | 苏信 | DB-2050*1200*2600 | 1台 | 1 | 九九成新
56 | 支架层流罩 | 苏信 | BCZ-2400*1300*2600 | 1台 | 1 | 九九成新
57 | 支架层流罩 | 苏信 | BCZ-2200*1200*2600 | 1台 | 1 | 九九成新
58 | 支架层流罩 | 苏信 | BCZ-1800*1200*2600 | 1台 | 1 | 九九成新
59 | 全自动血气分析仪 | 西门子 | RAPIDLab 348EX | 1个 | 1 | 九九成新
60 | 血气分析仪 | 西门子 | RAPIDLab 348EX | 套 | 1 | 九九成新
61 | II级A2型NU-543生物安全柜+蝶阀 | Nuaire | NU-543-500S | 1套 | 1 | 九九成新
62 | 安全柜 | 鑫贝西(BIOBASE) | BSC-1500ⅡB2-X | 套 | 1 | 九九成新
63 | 安全柜 | 鑫贝西(BIOBASE) | BSC-1500ⅡB2-X,含IQOQ | 套 | 1 | 九九成新
64 | 安全柜 | 鑫贝西(BIOBASE) | BSC-1500ⅡB2-X,含IQOQ | 套 | 1 | 九九成新
65 | 安全柜 | 鑫贝西(BIOBASE) | BSC-1500ⅡB2-X | 套 | 1 | 九九成新
66 | 千分之一天平 | 岛津(SHIMADZU-GL) | UW1020H | 1套 | 1 | 九九成新
67 | 2100Q 便携式浊度仪 | 哈希(Hach) | 2100Q | 1套 | 1 | 九九成新
68 | 2100Q 便携式浊度仪 | 哈希(Hach) | 2100Q | 1套 | 1 | 九九成新
69 | 大口径液氮罐 | 海尔(haier) | YDD-350-326 | 1台 | 1 | 九九成新
70 | 不锈钢液氮生物容器 | 海尔(haier) | YDD-370-326 | 1台 | 1 | 九九成新
71 | 不锈钢液氮生物容器 | 海尔(haier) | YDD-350-326 | 1台 | 1 | 九九成新
72 | 医用药品保存箱(避光门) | 海尔(haier) | HYC-890F | 1台 | 1 | 九九成新
73 | 医用药品保存箱(避光门) | 海尔(haier) | HYC-890F | 1台 | 1 | 九九成新
74 | 医用药品保存箱(避光门) | 海尔(haier) | HYC-890F | 1台 | 1 | 九九成新
75 | 医用药品保存箱(避光门) | 海尔(haier) | HYC-890F | 1台 | 1 | 九九成新
76 | 医用冷藏箱 | 海尔(haier) | HYC-610 | 1台 | 1 | 九九成新
77 | 2-8度冰箱 | 海尔(haier) | HYC-390F | 1台 | 1 | 九九成新
78 | 香薰组合海尔洗烘套装10公斤家用干衣机max+636 | 海尔(haier) | EG100MAX5S、GBN100-636 | 1台 | 1 | 九九成新
79 | 无油隔膜真空泵 | 杭州齐威 | XZ-1 | 1台 | 1 | 九九成新
80 | 无油隔膜真空泵 | 杭州齐威 | 10L/min，80w | 1台 | 1 | 九九成新
81 | 超声清洗仪 | 炬虹 | JH-1030T | 1台 | 1 | 九九成新
82 | 500L配液系统（顶置搅拌设备） | 乐纯 | LZ500 | 套 | 1 | 九九成新
83 | 500L配液系统（顶置搅拌设备） | 乐纯 | LZ500 | 套 | 1 | 九九成新
84 | 500L塑料配液桶 | 乐纯 | LBK568-1 | 套 | 1 | 九九成新
85 | 500L塑料配液桶 | 乐纯 | LBK568-1 | 套 | 1 | 九九成新
86 | 300L塑料配液桶 | 乐纯 | LBK303-1 | 套 | 1 | 九九成新
87 | 300L塑料配液桶 | 乐纯 | LBK303-1 | 套 | 1 | 九九成新
88 | 300L塑料配液桶 | 乐纯 | LBK303-1 | 套 | 1 | 九九成新
89 | 300L塑料配液桶 | 乐纯 | LBK303-1 | 套 | 1 | 九九成新
90 | 300L塑料配液桶 | 乐纯 | LBK303-1 | 套 | 1 | 九九成新
91 | 300L塑料配液桶 | 乐纯 | LBK303-1 | 套 | 1 | 九九成新
92 | 300L塑料配液桶 | 乐纯 | LBK303-1 | 套 | 1 | 九九成新
93 | 300L塑料配液桶 | 乐纯 | LBK303-1 | 套 | 1 | 九九成新
94 | 200L塑料配液桶 | 乐纯 | LBK208-1 | 套 | 1 | 九九成新
95 | 200L塑料配液桶 | 乐纯 | LBK208-1 | 套 | 1 | 九九成新
96 | 200L塑料配液桶 | 乐纯 | LBK208-1 | 套 | 1 | 九九成新
97 | 200L塑料配液桶 | 乐纯 | LBK208-1 | 套 | 1 | 九九成新
98 | 200L塑料配液桶 | 乐纯 | LBK208-1 | 套 | 1 | 九九成新
99 | 200L塑料配液桶 | 乐纯 | LBK208-1 | 套 | 1 | 九九成新
100 | 200L塑料配液桶 | 乐纯 | LBK208-1 | 套 | 1 | 九九成新
101 | 200L塑料配液桶 | 乐纯 | LBK208-1 | 套 | 1 | 九九成新
102 | 100L塑料配液桶 | 乐纯 | LBK113-1 | 套 | 1 | 九九成新
103 | 100L塑料配液桶 | 乐纯 | LBK113-1 | 套 | 1 | 九九成新
104 | 100L塑料配液桶 | 乐纯 | LBK113-1 | 套 | 1 | 九九成新
105 | 100L塑料配液桶 | 乐纯 | LBK113-1 | 套 | 1 | 九九成新
106 | 100L塑料配液桶 | 乐纯 | LBK113-1 | 套 | 1 | 九九成新
107 | 50L塑料配液桶 | 乐纯 | LBK057-1 | 套 | 1 | 九九成新
108 | 50L塑料配液桶 | 乐纯 | LBK057-1 | 套 | 1 | 九九成新
109 | 50L塑料配液桶 | 乐纯 | LBK057-1 | 套 | 1 | 九九成新
110 | 50L塑料配液桶 | 乐纯 | LBK057-1 | 套 | 1 | 九九成新
111 | 50L塑料配液桶 | 乐纯 | LBK057-1 | 套 | 1 | 九九成新
112 | 50L塑料配液桶 | 乐纯 | LBK057-1 | 套 | 1 | 九九成新
113 | 50L塑料配液桶 | 乐纯 | LBK057-1 | 套 | 1 | 九九成新
114 | Masterflex I/P 无刷工艺蠕动泵77410-10, 33 至 650 rpm, 115/230 VAC | 马斯特菲(Masterflex) | 77420-20 | 1个 | 1 | 九九成新
115 | Masterflex I/P 无刷工艺蠕动泵77410-10, 33 至 650 rpm, 115/230 VAC | 马斯特菲(Masterflex) | 77420-20 | 1个 | 1 | 九九成新
116 | Masterflex I/P系列EASY-LOAD泵头, PPS 带不锈钢转子 | 马斯特菲(Masterflex) | 77602-10 | 1个 | 1 | 九九成新
117 | Masterflex I/P系列EASY-LOAD泵头, PPS 带不锈钢转子 | 马斯特菲(Masterflex) | 77602-10 | 1个 | 1 | 九九成新
118 | 计数自动封口机 | 山东迈跃 | MY100-A型 | 1台 | 1 | 九九成新
119 | 超声波清洗器 | 上海炬虹 | JHS-1004 | 1台 | 1 | 九九成新
120 | 灭菌柜 | 新华 | MAST-A | 1台 | 1 | 九九成新
121 | 灭菌锅 | 申安 | LDZM-40L-I | 1台 | 1 | 九成新
122 | 灭菌锅 | 申安 | DSX-30L-I | 1台 | 1 | 九成新
123 | 特域冷水机 | 特域 | CW-5200TI | 台 | 1 | 九九成新
124 | 澄明度检测仪 | 天津天河 | YB-2A | 1台 | 1 | 九九成新
125 | 澄明度检测仪 | 天津天河 | YB-2A | 1台 | 1 | 九九成新
126 | 澄明度检测仪 | 天津天河 | YB-2A | 1台 | 1 | 九九成新
127 | 澄明度检测仪 | 天津天河 | YB-2A | 1台 | 1 | 九九成新
128 | 标签打印机 | 兄弟(brother） | PT-P900（USB版本） | 1台 | 1 | 九九成新
129 | 立式自动压力蒸汽灭菌锅 | 致微 | GR110DA | 1台 | 1 | 九九成新
130 | 立式自动压力蒸汽灭菌锅 | 致微 | GR110DA | 1台 | 1 | 九九成新
131 | GR110DA灭菌锅打印套装 | 致微 | GR110DA灭菌锅打印套装 | 套 | 1 | 九九成新
132 | 数显恒温水箱 | 普天同创 | HH-600 | 台 | 1 | 九九成新
133 | 数显恒温水箱 | 普天同创 | HH-600 | 台 | 1 | 九九成新

## 图片
序号 | 资产名称
1 | 流式电转仪
2+3 | INFORS Multitron 全功能振荡培养箱
4 | 荧光定量PCR仪
5+6 | 血气分析仪
7+8+10 | COLUMN 柱子
9+11 | 不锈钢搅拌Tank 200L
12 | COLUMN 柱子
13 | 不锈钢搅拌Tank 500L
14 | STR 200L 一次性生物反应器
15 | 中试级别深层过滤夹具
16 | 软连接超滤系统平台（含超滤夹具）
17 | 软连接除病毒系统平台
18 | Watson-Marlow 530UN/R2蠕动泵
19 | 分子互作检测系统
20 | 氮气发生器
21 | 高通量蛋白组学分离系统
22 | 浮游菌采样器MAS-100 NT（含IQOQ）
23+24+25 | PUA589lift可掀起卫生级平台秤
26 | ICS689全不锈钢台秤
27 | 生化分析仪
28+33 | 500L配液系统（顶置搅拌设备）
29+34 | 500L塑料配液桶
30+35+37+39+41+43+45+47 | 300L塑料配液桶
31+36+38+40+42+44+46+48 | 200L塑料配液桶
32+49+50+51+52 | 100L塑料配液桶
53 | Hamilton自动化液体处理工作站，含2年维保
54 | 大口径液氮罐
55 | 不锈钢液氮生物容器
56 | 医用低温保存箱
57 | 高速离心机
58 | JA-10 JA-10 定角转头
59 | 离心瓶带密封盖
60 | C02恒温震荡器
61 | 高通量多参数蛋白稳定性分析仪
62 | 纳升液相色谱仪
63 | 纳升液相色谱仪
64 | 自动分液器+分液盒
65 | 单细胞分类系统
66 | Thermo Orbitrap Exploris 480 傅里叶变换静电场轨道阱质谱仪（不含液相及fams）
67 | 傅里叶变换静电场轨道阱质谱仪
68 | 纳升液相色谱仪
69 | 单克隆细胞成像分析仪
70 | 深层过滤夹具5层
71 | 超滤夹具0.5-2.5m2
72 | AKTA纯化仪
73+74 | BIOSEN C_Line 20样本葡萄糖乳酸分析仪
75 | 克隆筛选单细胞打印系统
76 | TimsTOF Pro bundle离子淌度飞行时间质谱仪
77 | 电泳仪电源
78 | 双48孔梯度PCR仪
79 | 流式细胞仪
80 | 冰点渗透压仪24位
81 | 毛细管电泳仪
82 | 6通道，电动10-300ul可调枪头间距移液器*2